15 Installasjon og vedlikehold av elektriske motorer

15.1

Elektriske motorer bruker vi til å drifte ulike typer arbeidsmaskiner. For overføring av motorakselens rotasjon og dreiemoment til arbeidsmaskiner brukes elastisk akselkobling eller reimoverføring. Hvordan festes motoren til fundamentet ved elastisk akselkobling og ved reimdrift?

Svar:

15.2

Hva menes med oppretting av motoren?

Svar:

15.3 En fleksibel akselkobling består av to halvdeler. En del som festes til motorakselen og en del som festes til akselen på arbeidsmaskinen. Hva kalles den delen som festes til motorakselen?

Svar:

15.4 Hva består en passkileforbindelse av?

Svar:

15.5

Hvordan vil du undersøke om motorakselen og drivakselen til maskinen er parallelle og om de står rett i mot hverandre?

Svar:

15.6

Hvordan vil du plassere strammeskinnene som motoren festes til ved reimdrift?

Svar:

15.7

Hva er det figur 15.5 viser?

Svar:

15.8

Hvilket hjelpeverktøy bruker vi for å montere navet inn på akseltappen?

Svar:

15.9

Hvilket hjelpeverktøy bruker vi for å ta et lager av motorakslingen?

Svar:

15.10

Når et lager skal monteres på akselen, kan det brukes varm eller kald montering.

Hvilke type lager er det som ikke bør varmes ved montering?

Svar:

15.11

Hva er de vanligste årsakene til at lagre blir ødelagt?

Svar: