16 Asynkronmotor som bremsemotorer og generator

16.1

Hva er en bremsemotor?

Svar:

16.2

Hva består en likestrømsaktivert mekaniske bremsen av og hvordan virker bremsen når den blir tilført likestrøm og når den ikke blir tilført likestrøm?

Svar:

16.3

For drift med krav om ofte og eksakt bremsing er det nødvendig med automatisk etterstilling av luftgapet mellom bremseklossene og bremsskiven. Hvordan virker den automatiske etterstillingen?

Svar:

16.4

Hva er en sikkerhetsbrems?

Svar:

16.5

Figur 16.4 viser koblingsskjema for en bremsemotor. Hvordan virker koblingen dersom Q1 mister styrespenningen?

16.6

Hvordan virker elektrisk motstrømsbremsing av en trefase asynkronmotor?

Svar:

16.7

Når er det en trefase asynkronmotor fungerer som generator?

Svar:

16.8

Hva er typiske bruksområder for asynkrongeneratorer?

Svar: